羅東高工 106 學年度 第 一 學期

化學實驗室安全衛生自我檢核表

| 實驗室負責人 職稱及姓名 | 設備組長：練明威 | 實驗室聯絡人 職稱及姓名 | 技士：林添裕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陪同檢核者 | 化學教師：陳贊仁 | 聯絡人電話 | （03）9514196轉204 |
| 填表人 | 練明威 | 填表日期 | 民國106年10月12日 |

- 化學品

（一）一般要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化學品儲存時是否考慮相容性 | √ |  |  | 參考每一化學品的MSDS，瞭解何為不相容物，不能將不相容物擺在一起 |  |
| 容器標示是否適當 | √ |  |  | 清楚標示且內容與標示不能不相同 |  |
| 化學藥品不存放於地面 | √ |  |  | 防止踢倒 |  |
| 有害液體儲存高度不得超過1.5m |  |  | √ | 防止意外落下打傷人員 |  |
| 過氧化物是否過期 |  |  | √ | 過氧化物不穩定，易釋放出氧，開啟時有爆炸之虞 |  |
| 易燃藥品週遭不存放可然物 |  |  | √ |  |  |
| 揮發性氣體需置於通風櫃內 |  |  | √ |  |  |
| 儲放化學物質之冰箱是否標明不可儲放食物 |  |  | √ |  |  |
| 儲放化學物質之冰箱是否無儲放食物 |  |  | √ |  |  |

二、緊急應變裝置

(一)法規要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 緊急沖淋裝置未受阻礙 |  |  | √ |  |  |
| 滅火器未受阻礙 | √ |  |  |  |  |
| 滅火器每年檢查一次 | √ |  |  |  |  |
| 有緊急照明裝置並能正常操作 | √ |  |  | 緊急照明器具要定期更換充電電池（看各廠商的建議說明書） |  |
| 設有急救箱 | √ |  |  | 藥品不得過期 |  |
| 張貼緊急聯絡電話 | √ |  |  |  |  |

（二）一般要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 緊急沖淋裝置距危害點三十公尺以內 |  |  | √ | 危害點是指操作實驗的區域 |  |
| 洗眼器於危害點三十公尺以內 |  |  | √ |  |  |
| 洗眼器每天用一次 |  |  | √ | 確定有水及水壓夠大 |  |
| 緊急沖淋裝置需每個週測試 |  |  | √ | 確定有水及水壓夠大 |  |
| 實驗室內所有人都應該知道緊急沖淋裝置及洗眼器的位置、操作方法 |  |  | √ |  |  |
| 設有腐蝕性物質溢漏處理工具 |  |  | √ | 查MSDS，瞭解物質的特性 |  |
| 設有溶劑溢漏處理工具 |  |  | √ | 查MSDS，瞭解使用物質的特性 |  |
| 設有生物性危害物質溢洩處理工具 |  |  | √ | 查MSDS，瞭解使用物質的特性 |  |

- 一般安全

（一）法規要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室內走道應有80公分 | √ |  |  |  |  |
| 電力配線應接地 | √ |  |  | 詢問負責電氣員或營繕（組）股 |  |
| 配電盤不能阻礙 | √ |  |  | 有時需緊急切除電源 |  |
| 禁止飲食 | √ |  |  |  |  |

（二）一般要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本生燈應有適當的軟管，並設置緊急遮斷閥及偵測器 |  |  | √ | 軟管不能有折曲處 |  |
| 電線無磨損 | √ |  |  |  |  |
| 電器插座須立於地面或桌面 | √ |  |  | 防止液體流入造成短路 |  |
| 電力系統負荷未超載 | √ |  |  | 是否經常跳電 |  |
| 電力設備經檢驗合格(UL,CNS) | √ |  |  | 詢問營繕股 |  |
| 天花板或地板無破損 | √ |  |  | 防止跌倒、化學品吸附 |  |
| 重物需置於低下處 | √ |  |  |  |  |
| 禁止穿著露趾鞋 | √ |  |  | 防止化學品潑灑至腳上 |  |
| 水槽之收集管是否經常保持有水 （定期放水） | √ |  |  | 防止有害物逆衝出來 |  |
| 存放尖銳物之容器不可放置過滿 | √ |  |  |  |  |
| 感染性廢棄物適當處置 |  |  | √ | 需有專門處置的去處 |  |
| 有害廢棄物容器須有適當管理制度（派有專人管理） |  |  | √ |  |  |
| 玻璃器皿及尖銳物之棄置須適當 | √ |  |  |  |  |
| 實驗室內需有適當之照明 | √ |  |  | 500米燭光 |  |
| 實驗室內之垃圾需盡快清理掉 | √ |  |  | 防止有害物揮發於實驗室中 |  |

四、資料及記錄

（一）法規要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安衛教育訓練留有紀錄（如有機溶劑、特化等訓練） | √ |  |  | 人員備有教育訓練護照 | 紀錄存檔於訓導處 |
| 設有化學物質清單 | √ |  |  | 危險物及有害物通識規則（物質名稱、使用、儲存資料..等） |  |
| 設有物質安全資料表 | √ |  |  | 危險物及有害物通識規則（物質名稱、物化特性、暴露預防措施、洩漏處理..等） |  |
| 物質安全資料表存放位置使員工週知 | √ |  |  |  |  |
| 定時更新化學物質清單 | √ |  |  |  |  |
| 化學物質適當標示 | √ |  |  |  |  |

五、個人防護具

- 法規要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配戴適當之安全眼鏡 |  |  | √ | 進入實驗室需配戴安全眼鏡 |  |
| 排煙櫃每年檢查一次 |  |  | √ |  |  |

（二）一般要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佩戴適當之防護手套 | √ |  |  |  |  |
| 備有硝基或丁基橡膠手套以處理洩漏 |  |  | √ | 厚層手套 |  |
| 貝有適當之實驗衣或圍裙（需為棉製品防止高溫時收縮） | √ |  |  |  |  |
| 備有呼吸防護具（如濾毒罐） |  |  | √ |  |  |
| 防護具需每年進行檢查 |  |  | √ |  |  |

六、設備

（一）一般要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 護欄及連鎖裝置須置於定位 |  |  | √ | 例如轉動皮帶之護欄不可移走 |  |

七、電氣安全

一般要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電源線外皮是否完好 | √ |  |  |  |  |
| 電器插座是否固定 | √ |  |  |  |  |
| 是否有使用電源配線標示（標示電壓等） | √ |  |  |  |  |

八、消防安全

（一）法規要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道是否沒有堵塞、阻礙 | √ |  |  |  |  |
| 實驗室出入口無堵塞 | √ |  |  |  |  |
| 滅火器是否可方便拿取 | √ |  |  |  |  |
| 通道出口標示是否有照明裝置 | √ |  |  | 雙門以上的的實驗室需清楚標示 |  |

（二）一般要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牆壁是否有破洞 |  | √ |  | 以防止火災迅速蔓延 |  |
| 實驗室的門是否能夠上鎖 | √ |  |  | 實驗室的門需上鎖以防止外人隨意進入 |  |
| 實驗室內滅火器之位置標示是否明顯易見 | √ |  |  | 是否在任何方向都能發現滅火器之位置 |  |

九、標示

（一）法規要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門上是否有適當的危險警告標誌 |  |  | √ | 特別是雷射、放射性物質 |  |
| 是否有禁止吸菸告示 | √ |  |  |  |  |

（二）一般要求

| 檢查項目 | 是 | 否 | 不適用 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 櫥櫃是否有危險警告標誌 | √ |  |  | 例如藥品櫃外應有清楚警告標示 |  |